旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.10晴1~18℃ | 施工地点：9、8、7、6、5号区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏场区箱变起吊 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.10 11：10 | 旁站监理结束时间：2015.10.10 17：08 |
| 施工情况：本次施工的是光伏场区箱变起吊，5台箱变变压器吊装到位 1）项目负责人黄经理对场区升压变压器近输方案，一切按方案进行了工作； 2）监理工程师审核方案可靠性，同意按方案实施； 3）10吨转远车一部，引路车一部； 4）专职指挥1人，安全员1人，监理1人，工人12人； 5）吊车专用工具一套。 |  |
| 监理情况： 经监理工程师复核近输方案，同意按方案进行操作。 - 上午11点吊装9号站房 - 下午14点吊装8、7、6、5号站房 本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。 本次施工符合方案要求，无安全事故发生。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.11晴2~14℃ | 施工地点：19、18、17、16、15、11、10号区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏场区箱变起吊 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.11 10：15 | 旁站监理结束时间：2015.10.11 18：25 |
| 施工情况：本次施工的是光伏场区箱变起吊，7台箱变变压器吊装到位 1）项目负责人黄经理对场区升压变压器近输方案，一切按方案进行了工作； 2）监理工程师审核方案可靠性，同意按方案实施； 3）10吨转远车一部，引路车一部； 4）专职指挥1人，安全员1人，监理1人，工人13人； 5）吊车专用工具一套。 |  |
| 监理情况： 经监理工程师复核近输方案，同意按方案进行操作。 - 上午10点吊装19、18号站房 - 下午13点17、16、15、11、10吊装号站房 本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。 本次施工符合方案要求，无安全事故发生。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.12晴3~15℃ | 施工地点：14、13、12、4、3、2、1号区域 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏场区箱变起吊 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.12 10：10 | 旁站监理结束时间：2015.10.12 18：30 |
| 施工情况：本次施工的是光伏场区箱变起吊，7台箱变变压器吊装到位 1）项目负责人黄经理对场区升压变压器近输方案，一切按方案进行了工作； 2）监理工程师审核方案可靠性，同意按方案实施； 3）10吨转远车一部，引路车一部； 4）专职指挥1人，安全员1人，监理1人，工人12人； 5）吊车专用工具一套。 |  |
| 监理情况： 经监理工程师复核近输方案，同意按方案进行操作。 - 上午10点14、13吊装号站房 - 下午14点12、4、3、2、1吊装号站房 本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。 本次施工符合方案要求，无安全事故发生。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |