旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.24 晴2~9℃ | 施工地点：中控楼外墙施工现场 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：中控楼外墙保温 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.24 09：00 | 旁站监理结束时间：2015.10.24 18：10 |
| 施工情况：本次施工的是中控楼外墙保温板。 施工情况： ① 现场施工人员 8 人，施工管理人员2 人。 ② 施工准备阶段的技术、材料准备到位，作业条件充分。 |  |
| 监理情况： ① 核查保温隔热材料的质量证明文件（保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、进场复验报告），经检查质量证明文件合格、齐全，与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标符合建筑节能标准。 ② 抽查保温隔热材料的厚度、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接质量，保温板与基层的粘结强度在监理见证下做了拉拔试验。 ③ 抽查保温浆料分层施工的层厚、粘结质量。保温层与基层之间及各层之间的粘结牢固，不存在脱层，空鼓和开裂情况。 ④ 抽查锚固件数量、位置、锚固深度、拉拔力试验报告。 ⑤ 对照设计和施工方案，检查外墙热桥部位是否符合设计要求，并核查隐蔽工程验收记录。 人员、机械能够满足现场施工的需要。。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-

| 日期及气候：2015.10.25 晴3~8℃ | 施工地点：综合楼外墙施工现场 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：综合楼楼外墙保温 |  |
| 旁站监理开始时间：2015.10.25 09：10 | 旁站监理结束时间：2015.10.25 18：20 |
| 施工情况：本次施工的是中控楼外墙保温板。 施工情况： ① 现场施工人员 9人，施工管理人员2 人。 ② 施工准备阶段的技术、材料准备到位，作业条件充分。 |  |
| 监理情况： ① 核查保温隔热材料的质量证明文件（保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、进场复验报告），经检查质量证明文件合格、齐全，与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标符合建筑节能标准。 ② 抽查保温隔热材料的厚度、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接质量，保温板与基层的粘结强度在监理见证下做了拉拔试验。 ③ 抽查保温浆料分层施工的层厚、粘结质量。保温层与基层之间及各层之间的粘结牢固，不存在脱层，空鼓和开裂情况。 ④ 抽查锚固件数量、位置、锚固深度、拉拔力试验报告。 ⑤ 对照设计和施工方案，检查外墙热桥部位是否符合设计要求，并核查隐蔽工程验收记录。 人员、机械能够满足现场施工的需要。。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |