旁站监理记录表

表号： DJS-B12

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目      编号：

| 日期及气候：2015.12.5 晴 | 工程地点：东顺厂卫品区1#厂房屋顶 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：桥架安装 |  |
| 旁站监理开始时间9:00 | 旁站监理结束时间：11:30 |
| 施工情况：施工人员10人，使用吊机将桥架吊上屋顶，施工人员搬运到安装地点。根据图纸要求事先安装好的夹具位置进行安装。 |  |
| 监理情况：1.螺栓的松紧程度； 2.桥架转弯半径； 3.一块桥架与一块桥架的接连。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见：无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份