旁站监理记录表

表号TATG

工程名称：泰安泰广东平16MW分布式屋顶光伏发电项目      编号：

| 日期及气候：2015.12.30 晴 | 工程地点：东顺厂配电房室内 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：变配电房室内二次接线 |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 | 旁站监理结束时间：16：00 |
| 施工情况：施工人员7人，在屏、箱、柜上安装元件及配线、接线。准备所需材料与工具，进行人员分配一个一台设备一份图纸，然后开始工作。 （1）检查线头的清理包扎处理和作标牌；（2）检查冷压铜接头的钳压；（3）检查接线端子与线头的连接。 |  |
| 监理情况：1.线头清理包扎标准，标牌明显。 2.线鼻子套管内的导线压紧不会脱落和松动。 3.接线端子与线头的接触牢靠，接触良好不脱落和松动。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： 无 |  |
| 备注： |  |
| 项目部： 质检员： 年 月 日 | 项目监理部： 旁站监理人员： 年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部存  份