A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：常州市邹区蔬菜现代农业产业园(20兆瓦）大棚光伏发电项目

编号：CZLCZH－002

| 日期及气候：2016年1月8日 | 施工单位：江苏南通电建公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：箱变吊装 |  |
| 旁站开始时间：8：00 | 旁站结束时间：11：00 |
| 施工和监理情况： 施工前准备：现场运输卡车一辆，汽吊一辆，施工人员5人。施工队安全员，技术员各一人到现场。 施工过程：汽吊车先开到之前确定的位置，停靠好后。运输箱变的车，开到汽吊附近，施工人员将钢丝绳固定在箱变的起吊位置。然后缓慢吊起，按照设计要求安放到位。 |  |
| 发现问题及处理情况： 无 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制