A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：常州市邹区蔬菜现代农业产业园(20兆瓦）大棚光伏发电项目

编号：CZLCZH－003

| 日期及气候：2016年1月18日 | 施工单位：江苏南通电建公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：直埋电缆敷设 |  |
| 旁站开始时间：12：30 | 旁站结束时间：15：00 |
| 施工和监理情况： 施工单位准备小挖机一台，施工人员2人。安全员1人，技术负责人1人。 根据施工图纸检查电缆沟的深度，电缆有无损伤。检查无误后，让施工方对部分沟内的建筑垃圾要求施工方清理干净后，方可回填。 |  |
| 发现问题及处理情况： 沟内有建筑垃圾。让施工方清理。 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制