A.0.6

旁站记录表（通用）

工程名称：常州市邹区蔬菜现代农业产业园(20兆瓦）大棚光伏发电项目

编号：CZLCZH－001

| 日期及气候：2015年12月16日 | 施工单位：江苏圣通建设集团有限公司 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：打桩 |  |
| 旁站开始时间：13：00 | 旁站结束时间：16：00 |
| 施工和监理情况： 施工前准备：现场桩机一台 经纬仪一台 施工人员4人 施工过程：先用套头固定水泥桩体、用经纬仪按照施工图纸确定桩体位置、然后把水泥桩体垂直打下 |  |
| 发现问题及处理情况：无 |  |
| 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制