**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称：郑家寨20MW光伏发电项目 编号：ZJZGD-CZZH-JJSY-001

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候： 2016-6-24 23/27℃ 晴/多云 | 施工地点： 1/2/3/4/箱变 |
| 旁站监理的部位或工序： 电缆交接试验  |
| 旁站监理开始时间： 9:35 | 旁站监理结束时间： 12:50 |
| 施工情况：1.测试人员4名2.安全员1名，已就位；3.测试仪器：柴油发电机（6Kw）1台；变频谐振变频耐压设备 BC2000绝缘电阻测试仪；放电棒；  |
| 监理情况：1.测试前已进行安全交底；2.测试仪器均有接地保护；3.测试过程中无安全事件发生；4.测试结果满足要求。 |
| 发现问题：   |
| 处理意见；   |
| 备注：（包括处理结果）： 本次测试项目：主绝缘及交流耐压、金属屏蔽层电阻和导体电阻比；箱变交流耐压试验 |
| 承包单位：国电南京自动化股份有限公司 质检员（签字）： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份.