## 旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：郑家寨20MW光伏发电项目                  编号：ZJZGD-CZZH-JJSY-XB-001

| 日期及气候： 2016-6-20 1 9/23℃ 晴 | 施工地点： 1、2、3、4、5#箱变 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序： 箱变交接试验 |  |
| 旁站监理开始时间： 14:10 | 旁站监理结束时间： 17:40 |
| 施工情况： 1.测试人员4名 2.安全员1名，已就位； 3.测试仪器：柴油发电机（6Kw）1台；ZGF-200/2直流高压发生器 BC2000绝缘电阻测试仪；放电棒； |  |
| 监理情况： 1.测试前已进行安全交底； 2.测试仪器均有接地保护； 3.测试过程中无安全事件发生； 4.测试结果满足要求。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见：无 |  |
| 备注：（包括处理结果）： 本次测试项目：箱变变比、直流电阻;避雷器绝缘电阻测试； |  |
| 承包单位：国电南京自动化股份有限公司 质检员（签字）： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.