**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称：郑家寨20MW光伏发电项目 编号：ZJZGD-CZZH-JJSY-XB-001

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候： 2016-6-20 1 9/23℃ 晴 | 施工地点： 1、2、3、4、5#箱变 |
| 旁站监理的部位或工序： 箱变交接试验 | |
| 旁站监理开始时间： 14:10 | 旁站监理结束时间： 17:40 |
| 施工情况：  1.测试人员4名  2.安全员1名，已就位；  3.测试仪器：柴油发电机（6Kw）1台；ZGF-200/2直流高压发生器 BC2000绝缘电阻测试仪；放电棒； | |
| 监理情况：  1.测试前已进行安全交底；  2.测试仪器均有接地保护；  3.测试过程中无安全事件发生；  4.测试结果满足要求。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注：（包括处理结果）：  本次测试项目：箱变变比、直流电阻;避雷器绝缘电阻测试； | |
| 承包单位：国电南京自动化股份有限公司  质检员（签字）：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份.