旁站监理记录

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目工程          编号：PZJL-006

| 承包单位 | 中科恒源（益阳）新能源科技有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016年4月5日 晴 |  |  | 工程地点： 陕西陇县窑岭子 |  |
| 旁站监理的部位或工序：开关站厂区电缆沟混凝土施工 |  |  |  |  |
| 旁站开始时间 |  | 2016年4月5日9时30分 | 旁站结束时间 | 2016年4月5日12时30分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： - 施工人员13人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； - 砼为商品混凝土c30，泵车连续浇筑； - 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估， 劳动保护安全措施到位； - 混凝土浇筑过程符合设计要求； (5) 施工工具：插入式振动棒2根； （6）设计塌落度：180±20； |  |  |  |  |
| 旁站监理情况： - 浇筑申请已批复。使用商品混凝土c30； - 经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； - 现场检查塌落度实测值为190mm - （4）在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆 - (5)浇筑流程:检查开盘鉴定，模板稳定性检测； （6）留试块1组； |  |  |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |  |  |
| 意见和建议： 无 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 项目监理机构（盖章）： 旁站人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表一式两份，项目监理机构、承包单位各一份。