旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-012

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、5、19 多云 17--32℃ | 工程地点：项目逆变器安装现场  |
| 旁站监理的部位或工序：8#、9#光伏区逆变器吊装  |
| 旁站监理开始时间：2016、5、19、下午 14:30  | 旁站监理结束时间：2016、5、19下午16：00 |
| 施工情况：  现场一辆自吊汽车进行运输和吊装作业，施工人员6人，   |
| 监理情况： 对逆变器的型号进行确认，对吊车及司机的相关证件进行确认，对吊装绳索进行检查，对吊点的牢固 性和平衡状况进行检查。    |
| 发现问题： 吊装过程顺利进行，一切正常 |
| 处理意见：  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。