旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目                编号：JZLB8-016

| 日期及气候：2016、6、2 多云 13--25℃ |  | 工程地点：项目箱、逆变基础施工现场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：6#光伏区箱、逆变基础混凝土浇筑 |  |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、2、上午 9:30 |  |  | 旁站监理结束时间：2016、6、2 上午11：50 |
| 施工情况： 现场施工人员4人，采用自拌C40混凝土，一台混凝土搅拌机，一台装载机运送混凝土，一台振动棒 |  |  |  |
| 监理情况： 对自拌C40混凝土配合比进行现场确认，对混凝土的坍落度进行检测，对试块的制作过程及编号进行 监督，对模板的尺寸及牢固度进行检查，对预埋件尺寸进行复核，对整个浇筑过程的震动情况进行监督。 |  |  |  |
| 发现问题： 个别地方支模不规范，基础墙板模板弯曲。 |  |  |  |
| 处理意见： 要求立即进行修复，确保基础浇筑后外观尺寸符合设计要求。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 施工项目部： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存  1  份。