旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-019

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、15 多云 21--34℃ | 工程地点：项目开关站施工工现场  |
| 旁站监理的部位或工序：室外电缆沟、设备基础土方回填  |
| 旁站监理开始时间：2016、6、15、下午 16:10  | 旁站监理结束时间：2016、6、15下午18：20 |
| 施工情况：  现场施工人数4人，一台装载机，一台平板打夯机。   |
| 监理情况： 对回填土土质进行确认，对分层回填的厚度进行检查，对每层的夯实情况进行监督，对回填部分密实度检测取样进行监督。  |
| 发现问题： 整个回填过程顺利，没有发生异常问题。 |
| 处理意见：  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。