旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016、6、22 多云 21--30℃ | | 工程地点：室外设备安装施工现场 | |
| 旁站监理的部位或工序：SVG变压器吊装 | | | |
| 旁站监理开始时间：2016、6、22、上午 10:30 | | | 旁站监理结束时间：2016、6、22上午11：40 |
| 施工情况：  现场施工人数6人，一辆汽吊负责运输和吊装。 | | | |
| 监理情况：  对汽吊及司机的相关证件进行确认，对吊装用吊带、绳索进行检查，对吊点的牢固性及平衡进行检查，  对吊车支点的稳定性进行检查，对变压器安装位置进行确认，对整个吊装过程进行监督。 | | | |
| 发现问题：  整个吊装过程安全顺利。 | | | |
| 处理意见： | | | |
| 备注： | | | |
| 施工项目部：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 监理项目部：    旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。