**旁站监理记录表**

 工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-01

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.04.28 晴6-27 ℃ | 施工地点：光伏区16#、17#方阵 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区16#、17#方阵桩基础浇筑 |
| 旁站监理开始时间：2016.04.28 08：30 | 旁站监理结束时间：2016.04.28 19：35 |
| 施工情况：本次施工的是光伏支架基础C30的混凝土浇筑，技术员进行现场施工技术交底，全场跟踪。 1、机悈：铲车9台、罐车3辆、发电机4台、振动棒4个。  2、人员：技术员1人，安全员1人，质检员1人，施工人员40人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、监理进行现场技术、安全交底，全场跟踪。 2、发现部分人员未佩戴安全帽现象。  |
| 发现问题：发现部分人员未佩戴安全帽现象。 |
| 处理意见：及时通知施工项目经理进行处理。 |
| 备注（包括处理结果）：  |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |