旁站监理记录表

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目     编号:GFDZJBKPZ-03

| 日期及气候：2016.04.30 晴5-19℃ |  | 施工地点：变电区 |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：变电区基础回填 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2016.04.30 14：00 |  | 旁站监理结束时间：2016.04.30 16：45 |
| 施工情况：本次施工的是变电区基础回填。 1、机悈：铲车1台、平板振捣器一个。 2、人员：技术员1人，安全员1人，质检员1人，施工人员7人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |  |  |
| 监理情况： 1、本次由于完全按方案实施，控制得当，确保质量又保证了安全。 2、本次施工符合方案要求，无安全事故发生。 3、监理进行现场安全技术交底工作。 |  |  |
| 发现问题：无 |  |  |
| 处理意见：无 |  |  |
| 备注（包括处理结果）：无 |  |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |