**旁站监理记录表**

 工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-11

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.08 阴8-22℃ | 施工地点：光伏区12#14#15#18#方阵箱变基础 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区12#14#15#18#方阵箱变基础基础垫层浇筑 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.08 14：10 | 旁站监理结束时间：2016.05.08 16：49 |
| 施工情况：本次施工的是光伏区12#14#15#18#方阵箱变基础基础垫层浇筑。 1、机悈：灌车1辆，发电机1台，振动棒1台。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工8人。 3、 人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、14:00施工人员到场，监理部进行放线定位确认，符合设计要求。 2、检查施工机具完全正常，开始进行施工。 3、浇筑到15:12进行塌落度测量为178mm，浇筑正常。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）： 无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |