**旁站监理记录表**

 工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-19

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.17晴13-28℃ | 施工地点：光伏区电缆沟回填 |
| 旁站监理的部位或工序：8#14#方阵电缆沟回填电缆沟回填 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.17 15：20 | 旁站监理结束时间：2016.05.17 16：10 |
| 施工情况：本次施工的是光伏区电缆沟回填。 1、机悈：铲车一台。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、专监进行对电缆沟深度测量，符合要求。 2、对电缆质量进行查看，有无磨损，一切正常。 3、留有影像资料。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |