**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ-20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.18晴13-28℃ | | 施工地点：变电区室内基础回填 |
| 旁站监理的部位或工序：变电区室内基础回填 | | |
| 旁站监理开始时间：2016.05.18 14：00 | | 旁站监理结束时间：2016.05.18 16：10 |
| 施工情况：本次施工的是变电区室内基础回填。  1、机悈：铲车一台、平板振捣器一台。  2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，施工人员6人。  3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 | | |
| 监理情况：  1、14:00专监进行查看基础底部有无杂物存在，查看合格。  2、要求铲车司机由里往外回填，并让施工人员进行分层夯实。  3、整平后进行大量洒水，再使用平板振捣器振捣夯实。 | | |
| 发现问题：无 | | |
| 处理意见：无 | | |
| 备注（包括处理结果）：无 | | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 | |