**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ22

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.23晴15-28℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：变电区主变吊装 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.23 10：00 | 旁站监理结束时间：2016.05.23 12：30 |
| 施工情况：本次施工的是变电区主变设备吊装。 1、机悈：吊车一辆。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，安装人员4人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、 9:30分电气专监进行对设备和基础进行复验后，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三宝措施。 2、项目经理马总指挥吊车开始吊装安装作业。 |
| 发现问题：有两片散热片是旧的，我监理人员进行拍照留影像资料。 |
| 处理意见：及时与业主联系，请业主方确认。 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |



**散热片有焊渣锈斑**



**主变吊装**