旁站监理记录表

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目         编号:GFDZJBKPZ24

| 日期及气候：2016.05.25 晴12-27℃ | 施工地点：光伏区 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：光伏组件支架基础拉拔实验 |  |
| 旁站监理开始时间：2016.05.25 13：30 | 旁站监理结束时间：2016.05.25 16：00 |
| 施工情况： 实验人员到达现场，HC-30锚杆拉拔仪准备就绪。首先由现场实验负责人（高田金）作实验交底，然后开始实验。 |  |
| 监理情况： 实验人员按照设计规范要求，进行拉拔实验，实验拉力26KN。实验通过要求。 |  |
| 发现问题：无 |  |
| 处理意见：无 |  |
| 备注（包括处理结果）：无 |  |
| 承包单位： 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |