**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ25

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.05.25 晴12-27℃ | 施工地点：光伏区 |
| 旁站监理的部位或工序：围网定位 |
| 旁站监理开始时间：2016.05.25 16：00 | 旁站监理结束时间：2016.05.25 17：30 |
| 施工情况：施工人员到达现场，定位仪，标杆准备就绪。首先由现场施工负责人（张宽旭）作施工交底，然后开始工作。 |
| 监理情况：施工人员按照图纸（图号：F087S-T0101-01）要求和规范，进行定位测量（14个定位点），测量精确后进行定位打桩。施工符合设计要求。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

