**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ32

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.01 晴12-28℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：门卫室定位放线 | |
| 旁站监理开始时间：2016.06.01 8：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.01 9：00 |
| 施工情况：门卫室长9.9米，宽8.05米，一轴到二轴3.3米，二轴到三轴3.3米，长9.9米，A轴到B轴2.1米，B轴到C轴4.5米，C轴到D轴3.3米。 | |
| 监理情况：轴线符合图纸要求。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

****