**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ33

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.01 晴12-28℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：1#2#3#集电线路电缆沟回填 |
| 旁站监理开始时间：2016.06.01 8：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.01 10：00 |
|  施工情况：本次施工的是1#2#3#集电线路电缆沟回填。 1、机械：挖掘一台 。 2、人员：技术员1人，安全员1人，质检员1人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、专监进行对电缆沟深度测量，符合要求。 2、对电缆质量进行查看，有无磨损，一切正常。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |