**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ36

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.02 晴13-29℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：门卫室垫层基础浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：2016.06.02 8：30 | 旁站监理结束时间：2016.06.02 11：00 |
| 施工情况：一台振捣器，10个施工人员，用铲车把混凝土送到浇筑部位，振捣符合混凝土浇筑的施工要求。 | |
| 监理情况：全程旁站，指出个别有漏振的地方，及时补振。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

****