**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ37

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.03 晴11-27℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：门卫室垫层基础模板拆除 | |
| 旁站监理开始时间：2016.06.03 8：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.03 9：00 |
| 施工情况：模板拆除，混凝土浇筑正常，没有出现蜂窝麻面漏振现象。 | |
| 监理情况：在模板拆除过程中全程查看，没有发现混凝土的质量问题。 | |
| 发现问题：无 | |
| 处理意见：无 | |
| 备注（包括处理结果）：无 | |
| 承包单位：  质 检 员：    日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部  旁站监理人员：  日 期： 年 月 日 |

****