**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ41

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.09 晴13-30℃ | 施工地点：变电区 |
| 旁站监理的部位或工序：配电楼砼强度回弹、保护层钢筋厚度检测试验 |
| 旁站监理开始时间：2016.06.09 14：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.09 15：00 |
| 施工情况：本次进行的是配电楼砼强度回弹、保护层钢筋厚度检测试验。 1、检测人员2人。 2、仪器：回弹仪、钢筋保护层检测仪。 3、现场由施工方杨队长组织进行，检测员进行检测。 |
| 监理情况：对检测过程进行旁站，整个过程真实有效。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |