**旁站监理记录表**

工程名称：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 编号:GFDZJBKPZ44

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016.06.13 晴15-32℃ | 施工地点：光伏区 |
| 旁站监理的部位或工序：光伏区1#、2#、3#、4#、5#、6#、13#、14#、15#、16#、17#、18#方阵35kV箱变吊装 |
| 旁站监理开始时间：2016.06.13 8：00 | 旁站监理结束时间：2016.06.13 20：00 |
| 施工情况：本次施工的是光伏区1#、2#、3#、4#、5#、6#、13#、14#、15#、16#、17#、18#方阵35kV箱变吊装。 1、机悈：吊车两辆，小型货车一辆。 2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，安装人员10人。 3、人员、机械能够满足现场施工的需要。 |
| 监理情况： 1、8:00分电气专监进行对设备和基础进行复验后，通知现场项目经理做好防护和安全措施，要求安装人员做好三宝措施； 2、项目经理马总指挥吊车开始吊装安装作业； 3、采取两台吊车共同作业完成吊装，一辆吊车从拖车上将箱变吊至小车上，然后另一辆吊车提前在箱变基础旁就位，等小车一到，开始吊装，吊装后，该吊车前往下一箱变基础，做好准备。 |
| 发现问题：无 |
| 处理意见：无 |
| 备注（包括处理结果）：无 |
| 承包单位： 质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：宁夏银星能源银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目 项目监理部旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |