旁站监理记录

工程名称：通新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期20MWp） 编号ZZSD-02-CZZH-008

| 日期及气候：2017年09月29日 |  | 工程地点：道庄施工区 |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：电缆敷设 |  |  |
| 旁站监理开始时间：13:00 |  | 旁站监理结束时间：14:30 |
| 施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、10人施工, 4、现场设备配备齐全。 5、设计要求电缆支架要有50%的空容量 |  |  |
| 监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、电缆型号正确，外绝缘层完好。 |  |  |
| 发现问题： |  |  |
| 处理意见： |  |  |
| 备 注： |  |  |
| 施工项目部：江苏卓越新能建设工程有限公司 质 检 员： 日 期： 年 月 日 | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |  |

注  本表由监理项目部填写，监理项目部存 1份。