表B.5  旁站监理记录表

工程名称：海兴雄晖能源有限公司

50MWp地面光伏项目                       项目编号：HXXHGD-02TJ-08

| 日期及气候：2018.04.20 多云 12-29℃ |  | 施工地点：综合楼 |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位：墙面保温 |  |  |
| 旁站监理开始时间：,上午07:00 |  | 旁站监理结束时间：下午17：30 |
| 施工情况： - 主要材料为厚度为60mm阻燃挤塑聚苯板，耐碱网格布，胶粘剂，锚固件等进场都有出厂合格证明，符合设计要求； - 采用条贴法施工，窗口采用整板切割，玻纤网格布搭接等符合施工要求。 |  |  |
| 监理情况： 1.旁站监理1人，施工前检查施工单位准备情况；核对材料资料； 2.检查人员到岗情况符合事前安排，满足要求。 |  |  |
| 发现问题： 无 |  |  |
| 处理意见： |  |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |  |
| 承包单位： 中国水利水电西北咨询有限公司 质 检 员： 日 期： 2018 年 4 月 20 日 | 项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 胡学东 日 期： 2018 年 4 月 20 日 |  |

填报说明：由项目监理机构填写、项目监理机构存  1    份。