旁站监理记录表

- 工程名称: 中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚

- 光伏电站中草药种植一体化项目                    编号：JXYD II-022

| 日期及天气：2017.11.23 多云 | 施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司： |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：敷设汇流箱进入箱变电缆 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2017.11.23 13:30 |  | 旁站监理结束时间：2016.11.23 16:30 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： - 施工人员：现场施工8人，质检员1名，施工员1名； - 施工用具：锹，镐 监理情况： 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求，施工用 具、人员等资质齐全。 |  |  |
| 发现的问题及处理情况： |  |  |
| 旁站监理人员（签字）： 贾东生 2017 年11 月 23 日 |  |  |

注：本表由监理工作人员填写，一式一份，监理项目部留存。

编号: JXYD II-022