**旁站监理记录表**

表号：GF-B13

工程名称：华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目 编号：XXGF-002

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2019.07.24 | 工程地点：支架基础浇筑现场地 |
| 旁站监理的部位或工序：  支架基础浇筑 | |
| 旁站监理开始时间：9：05 | 旁站监理结束时间：11：00 |
| 施工情况：1、对施工现场人员进行核查:现场质量检查员、项目技术负责人均到岗。搅拌车、泵车等工种人员均持证上岗。   1. 施工机械及材料准备情况:搅拌车、泵车、振捣工具准备到位。 2. 现场以做好安全警示、安全防护措施。 | |
| 监理情况：  1、施工人员到岗情况:电工、操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查。   1. 检查模具安装情况,满足要求,模具严密无缝，符合设计要求。 2. 检查混凝土材料送料单是否齐全。   4、混凝土标号为C25,开始浇筑支架基础。保护:薄膜覆盖,保湿，符合设计要求。。  5、检查构件截面尺寸变化和模具加固情况:无变形、爆模。 | |
| 发现问题：  振捣过程中部分基础未振捣到位。 | |
| 处理意见：  要求施工方及时整改，达到施工要求。 | |
| 备注： | |
| 施工单位（章）：  质检员：  年 月 日 | 项目监理部（章）：    旁站监理人员：  年 月 日 |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。