A.0.6

旁站记录（安全）

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

编号：03

| 日期及气候：2019.11.16 晴 | 施工单位：阿那托 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：208、201屋面吊装砼压块 |  |
| 旁站开始时间：8:00 | 旁站结束时间：16:30 |
| 施工和监理情况： 1：吊装砼压块 2.安全旁站吊装砼压块，共3千块 |  |
| 发现问题及处理情况： 1：已按监理方要求整改，每 托砼压块减一层，并换成新的托盘。未发现问题 |  |
| 旁站监理人员（签字）：谢冬林 2019 年 11 月16 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制