A.0.6

旁站记录（安全）

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

编号：04

| 日期及气候：2019.11.20 晴 | 施工单位：阿那托 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：201屋面吊装接地扁铁和桥架 |  |
| 旁站开始时间：12:00 | 旁站结束时间：14:00 |
| 施工和监理情况： 1：吊装接地扁铁和桥架 2. 安全旁站吊装过程 |  |
| 发现问题及处理情况： 1：因接地扁铁较重，为了安全，要求施工人员把扁铁吊至大梁处 |  |
| 旁站监理人员（签字）：谢冬林 2019 年 11 月20 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制