A.0.6

旁站记录（安全）

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

编号：04

| 日期及气候：2019.11.9 晴 | 施工单位：阿那托 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：208屋面吊装砼压块 |  |
| 旁站开始时间：8:00 | 旁站结束时间：16:00 |
| 施工和监理情况： 1：吊装砼压块 2.安全旁站吊装砼压块，共3千块 |  |
| 发现问题及处理情况： 1：吊装的砼压块过于集中，对屋面造成危险。 2.要求施工方暂时停工，现场召开整治会议，及时整改。整改后继续施工 |  |
| 旁站监理人员（签字）：谢冬林 2019 年 11 月9日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制