A.0.6

旁站记录（组件安装）

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

编号：01

| 日期及气候：2019.12.14 晴 | 施工单位：阿那托 |
| --- | --- |
| 旁站的部位和工序：201、208屋面电缆安装 |  |
| 旁站开始时间：8:00 | 旁站结束时间：16:00 |
| 施工和监理情况： - 吊装4*90+70电缆至201东侧屋面，从配电房拉至208屋面逆变器，今天共拉2根 - 旁站电缆吊装和安装过程 - 检查吊车和人员资质 |  |
| 发现问题及处理情况： 1．拉电缆过程中，发现有部分地方电缆与屋面摩擦，对屋面易造成损伤，要求 施工人员在所有电缆下面垫木板 2.已及时垫木板 |  |
| 旁站监理人员（签字）：谢冬林 2019 年 12 月14 日 |  |

第五版表                                                 江苏省住房和城乡建设厅监制