GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目 编号：ZHJL-AQPZ-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场工作内容 | | | 箱变电缆头高压耐压实验 | | |
| 作业地点 | | | 光伏场区 | | |
| 作业项目  主要危险分析 | | | 箱变电缆头烧毁和触电事故 | | |
| 施工  现场  安全  文明  施工  评价 | 一、作业前检查  1、施工方案是否按规定程序进行编审：✔是 □否；  2、施工机械及性能： 电阻仪和电缆耐压测试仪  3、现场施工人员：技工5人，质量管理1人，安全管理1人，其它5人。  4、质量员到岗情况：✔是 □否；测量员到岗情况：✔是 □否；安全员到岗情况：✔是 □否；  5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✔是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✔是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✔是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✔是 □否；是否有作业指导书小看板：✔是 □否；  6、个人防护用品使用情况：安全帽：✔是 □否；劳保服：✔是 □否；劳保鞋：✔是 □否；  二、现场作业过程情况  1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作  2、人员、设备否作业是否正常：正常  3、特殊情况的处理：无  4、其它：无 | | | | |
| 现场主要问题 | 无 | | | 监理  有关  措施 | 无 |
| 整改结果：  无 | | | 复验意见：  无 |
| 旁站  时间 | 开始 | 2020年05月01日15时 | | 对应  作业 |  |
| 结束 | 2020年05月01日19时 | |  |

旁站监理人员（签名）：宋永武 作业负责人（签名）：