旁站监理记录表

工程名：博格华纳汽车 零部件【天津】有限公司1358·1KWP分布式 光伏电站项目

编号JLPZ-C--008

| 日期及气候：2022年9月28日 晴 | 工程地点：：博格华纳汽车 零部件【天津】有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位及工序：东侧车棚立柱浇筑旁站 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 9:00 |  | 旁站监理结束时间： 11:30 |
| 施工情况 1·施工方管理人员及安全员就位。 2·技术负责人到位，工具齐全。 3·振捣棒性能良好， 振捣密实。 4·商砼数量4方C30 5·塌落度200 6·机具运行良好。 |  |  |
| 监理情况： - 现场检查出库单，商砼型号无误 - 施工单位管理人员及特殊工种人员已到位。 - 机械设备已检查验收性能良好。 |  |  |
| 发生情况: 模板 内钢筋接触模板有漏筋隐患 |  |  |
| 处理意见： 现场已处理 |  |  |
| 备注； |  | 监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：李小忘 2022 年 09 月 28 日 |

旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

| 日期及气候：2019年4月11日 晴 | 工程地点：江苏省常熟市 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位及工序：组件吊装 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 8:30 |  | 旁站监理结束时间： 10:30 |
| 施工情况： - 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 - 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨） |  |  |
| 监理情况： - 3、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格 - 施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 - 机械设备已检查验收性能良好。 |  |  |
| 发生情况: 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

| 日期及气候：2019年4月12日 晴 | 工程地点：江苏省常熟市 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位及工序：组件吊装 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 8:30 |  | 旁站监理结束时间： 10:30 |
| 施工情况： - 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 - 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨） |  |  |
| 监理情况： - 1、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格 - 2、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 - 3、机械设备已检查验收性能良好。 |  |  |
| 发生情况: 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

| 日期及气候：2019年4月25日 晴 | 工程地点：江苏省常熟市 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位及工序：电缆吊装 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 8:30 |  | 旁站监理结束时间： 10:30 |
| 施工情况： - 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 - 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨） |  |  |
| 监理情况： - 1、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格 - 2、施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 - 3、机械设备已检查验收性能良好。 |  |  |
| 发生情况: 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |

旁站监理记录表

工程名：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

| 日期及气候：2019年5月10日 晴 | 工程地点：江苏省常熟市 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位及工序：组件吊装 |  |  |
| 旁站监理开始时间： 8:30 |  | 旁站监理结束时间： 10:30 |
| 施工情况： - 1、现场吊装车辆证件齐全，人员安全防护用品佩戴。 - 2、主要设备：吊车一辆（规格25吨） |  |  |
| 监理情况： - 3、审查组件出厂资料和检查组件包装外观质量合格 - 施工单位管理人员及特殊工种人员已到位，特殊工种均已持证上岗。 - 机械设备已检查验收性能良好。 |  |  |
| 发生情况: 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 施工企业：苏华建设集团有限公司项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 |  | 监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |