
安全旁站监理记录表

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TYSJYQ-AQPZ-001

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场工作内容 | | | 支架吊装 | | |
| 作业地点 | | | 牛牛家口村李志武用户 | | |
| 作业项目  主要危险分析 | | | 1）轮胎式起重机在吊装过程中翻倒；2）吊装过程中钢丝绳断裂3）杀车失灵重物滑落；4）高处坠落。 | | |
| 施工  现场  安全  文明  施工  评价 | 组织  管理 | | 管理人员1人、施工人员4人  已落实安全技术交底  已落施工现场的安全标示及现场安全监督监护工作。 | | |
| 平面  布置 | | 符合安全文明施工标准化管理规定的要求 | | |
| 安全  措施 | | 进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，穿好工作服，严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，严禁酒后进入施工现场，杜绝违章作业。 | | |
| 现场主要问题 | 施工人员未佩戴安全帽 | | | 监理  有关  措施 | 经检查起吊方法，人员能满足吊装方案的要求。并检查驾驶员的有证件。 |
| 整改结果：  安全帽已佩戴 | | | 复验意见：  已整改 |
| 旁站  时间 | 开始 | 2023年10月07日8 时 | | 对应  作业 | 正常 |
| 结束 | 2023 年10月07日15时 | | 正常 |



旁站监理人员（签名）： 作业负责人（签名）：