安全旁站监理记录表

项目名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

编号：CZXK-JL-AQ-10

| 日期及气候：2023.12.12。 阴0-7C° | 轩凯厂区成品库南侧 |  |
| --- | --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：成品库屋面组件吊装 |  |  |
| 旁站监理开始时间：2023.12.12.08.35 | 旁站监理结束时间：203.12..11.15 |  |
| 施工情况： - 本次为成品库屋面组件第3次吊装。 - 现场有25吨吊车一台。 - 现场有操作工人7人。 |  |  |
| 监理情况 - 1、检查吊车司机的操作证及吊车年审合格证明。 - 2、检查吊车的钢丝绳及吊具是否安全。 - 3、检查工人所佩戴的安全帽是否满足要求 - 4、检查作业工人是否规范佩戴安全帽及安全带。 - 5、旁站组件吊卸全过程。 |  |  |
| 发现问题： - 无 |  |  |
| 处理意见： 无 |  |  |
| 备注（包括处理结果）： |  |  |
| 承包单位： 安 检 员: 日 期： 年 月 日 |  | 项目监理机构： 旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

现场施工图片:

| 照片 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文字 描述 | 成品库屋面组件吊装 | 成品库组件吊装 |

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存     份。