**安全旁站监理记录表**

项目名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

编号：CZXK-JL-AQ-13

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2023.12.22。 多云-7-0C° | 轩凯厂区罐装车间东。 |
| 旁站监理的部位或工序：罐装车间及造粒车间屋面组件吊装 |
| 旁站监理开始时间：2023.12.24.08.10 | 旁站监理结束时间：203.12..24.14.30 |
| 施工情况：1. 本次为罐装车间屋面组件第2次及造粒车间屋面吊装。
2. 现场有12吨吊车一台。
3. 现场有操作工人10人。
 |
| 监理情况1、检查吊车司机的操作证及吊车年审合格证明。2、检查吊车的钢丝绳及吊具是否安全。3、检查工人所佩戴的安全帽是否满足要求4、检查作业工人是否规范佩戴安全帽及安全带。5、旁站组件吊装全过程。 |
| 发现问题： 无 |
| 处理意见： 无 |
| 备注（包括处理结果）： |
| 承包单位：安 检 员:日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：旁站监理人员：日 期： 年 月 日 |

 现场施工图片:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **照片** | IMG_20231224_093736205 | IMG_20231224_142149835 |
| **文字****描述** | 罐装车间屋面组件第2次吊装 | 造粒车间车间组件吊装 |

填报说明：

 本表有项目监理机构填写，项目监理机构存 份。