安全旁站监理记录表

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHJL-PZ-004

| 现场工作内容 |  | 检修通道格栅板、角铁吊装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业地点 |  | 1#柔性印刷厂房、2#印刷厂房 |  |  |
| 作业项目 主要危险分析 |  | - 机械伤害 - 高处坠落 3、物体打击 |  |  |
| 施工现场安全文明施工评价 | 组织 管理 | - 施工方案已审批，方案满足施工要求。 - 施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 - 施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。 |  |  |
|  | 平面 布置 | - 材料周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 - 吊装区域与其它区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 - 吊车就位靠路一侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。 |  |  |
|  | 安全 措施 | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因导轨的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中组件一端要用溜绳控制方向，待就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |  |  |
| 现场主要问题 | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 吊装作业区域设置警示标识不符合要求 |  | 监理有关措 施 | 监理指令： 规范设置警示标识，提高安全意识 |
|  | 整改结果: 安全人员现场已规范设置警示标识 |  |  | 复查意见： 已整改 |
| 旁站时间 | 开始 | 2024年8月 11日06时10分 | 对应作 业 | 开始前人、机、料、法、环良好。 |
|  | 结束 | 2024年8月 11日09时50分 |  | 作业完成后“工完、料净、场地清”。 |

旁站监理人员（签名）：                                     作业负责人（签名）：