汨罗2×20MW渔光互补扶贫项目

（柏棠光伏开关站-桃林35kV线路工程）

监理初检报告

批准：

审核：

编写：

汨罗2×20MW渔光互补扶贫项目

监理项目部

2018年06月

| 一、检验概况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 汨罗2×20MW渔光互补扶贫项目 |  |  |  |  |
| 验 评 依 据 | 1.建设工程监理合同。 2.监理工作依据 2.1国家、电力行业颁布的与工程建设相关的规程; 2.2主管部门有关政策、文件和规定; 2.3业主项目部对本工程发出的文件; 2.4监理公司对现场监理工作的书面要求和规定； 2.5建设单位与监理单位签定的委托监理合同； 2.6建设单位与承包商签定的合同（设计、施工、调试及设备、材料等）及有关附件； 2.7工程的设计文件，包括初设文件、施工图、设计变更通知等； 2.8本工程业主项目部编制的《建设管理纲要》、监理单位投标文件《监理大纲》； 2.9《建设工程监理规范》（GB50319-2013）; 2.10《中华人民共和国建筑法》； 2.11国家电力公司国电网[2005]255号《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（2005版）； 2.12《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》； |  |  |  |  |
| 二、工程概况 |  |  |  |  |  |
| 项目法人 |  | 邓帅 |  | 项目管理单位 | 汨罗上电柏棠新能源有限公司 |
| 设计单位 |  | 湖南裕安电力设计咨询有限公司 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 施工项目部 |  | 湖南湘中输变电建设有限公司 |  | 运维单位 | 汨罗上电柏棠新能源有限公司 |
| 本电站并网点位于桃林变35kV变电站，采用单回路供电，线路全长10.1km，电压等级35kV，架空线长10.1km，铁塔32基，以单回35Kv架空线路送至对侧变电站。导线采用LGJ150/25钢芯铝绞线，地线采用OPGW-24B1-50光缆，铁塔逐基接地。 |  |  |  |  |  |
| 三、综合评价 |  |  |  |  |  |
| 质量体系及实施情况 |  |  | 工程质量目标明确，质量管理机构健全，工程质保体系完善，工程中已有效实施与正常运转。施工项目部的各项管理制度齐全完善，能较好实施。各项管理工作较规范，记录齐全，工程的质量过程管理处于控制状态。 |  |  |
| 主要技术资料检查情况 |  |  | - 对工程的技术方案、措施进行检查，其中《施工质量、安全、技术措施》、开工报告、开工报审表等齐全、完整。 - 材料出厂证明齐全。 - 测、计量器具检验报告齐全，报审手续齐全。 - 特殊工种上岗证齐全，报审手续齐全。 - 隐蔽工程记录齐全。 - 材料合格证齐全。 |  |  |
| 工程重点抽查情况 |  |  | 见附件：施工单位质量专检报告 |  |  |
| - 四、主要改进建议 - 个别原始资料填写不规范，注意收集原始资料和数据，严格按照档案资料管理办法进行资料的归档管理；现场卫生未打扫干净，应把卫生打扫干净。 |  |  |  |  |  |
| 五、初检结论 经项目部检查认定，该工程已完工部分工程质量符合设计要求，达到验收评定标准，工程资料齐全、填写正确、完整，予以验收通过。 |  |  |  |  |  |
| 验收负责人（签字）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |