常州邹区蔬菜产业园20MWP光伏电站项目

质 量 评 估 报 告

批  准：

审  核：

编  制：

编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司

（邹区项目部）

常州邹区蔬菜产业园20MWP光伏电站项目

日     期：     年   月   日

1、工程概况

本工程设计安装77970 块双玻及多晶硅光伏组件，光伏电站总容量为20MWp。

本期工程采用多支路并接的“积木式”技术方案，分块发电、一次升压、集中并网的建设模式；

本期工程 20MWp 分成12个子系统，各子系统容量均为1.6MW,各子系统的光伏组件采用串并联的方式组成多个光伏方阵，光伏组串接入组串逆变器后，并联接入交流防雷汇流箱，交流防雷汇流箱并联接入升压变压器。

1# 、5#、7#、9~12#子系统均配置 48台40kW的逆变器、8只汇流箱和1台1600kVA升压变压器， 2#子系统配置 49台逆变器、8只汇流箱和1台1600kVA升压变压器， 3#子系统配置47台逆变器、8只汇流箱和1台1600kVA升压变压器，4#子系统配置45台逆变器、9只汇流箱和1台1600kVA升压变压器，6#子系统配置46台逆变器、8只汇流箱和1台1600kVA升压变压器，8#子系统配置42台逆变器、7只汇流箱和1台1600kVA升压变压器。12路升压变压器4个一组，共为3组，并接至35kV接入邹区蔬菜现代农业产业园区配电室 35kV 母线，本工程共1路35kV输出线路。

2、工程施工安装情况

本项目工程由常州隆昌电力有限责任公司负责投资管理，

施工单位：南通通城电建安装工程有限公司常州分公司

江苏圣通建设集团有限公司

江苏武进建工集团有限公司

设计单位：苏文电能科技有限公司

勘察单位：江苏常州地质工程勘察院

调试单位：南京泰润电力工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本项目工程自2015年6月15正式开工以来，在各参建单位共努力下，于是2016年1月22日竣工验收后正式投产运营。在取得经济效益的同时，也给当地电力供应提供了方便，为当地发展投入了新的活力。

工程自开工建设以来，作为投资方常州隆昌电力有限责任公司，为保证工程的顺利开展，要求各参建单位在保证工程顺利开展的同时，必须同时保证本工程项目的质量。工程伊始，即组织召开各参建单位签订质量管理目标，要求必须保质保量完成本项目的各项责任义务。作为工程建设的一方，我们监理单位同时也要求各责任要共同负起责任，在保证工期顺利开展的情况下，要求施工安装单位、设计单位、设备供应单位必须保证各项质量达到国家规范标准。监理单位项目部在履行监理义务中，要求各单位要共同努力，赶进度的同时严把质量关。

工程管理过程中的质量控制工作是本项目的最为主要的质量管理工作，为保证工程实体质量标准，工程项目监理部组织制订了质量管理策划工作，要求各作业单位严格执行。通过过程质量控制，各项质量标准均符合设计和质量检验标准要求。在进行的质量控制过程中，未发生质量隐患和问题，各项质量标准均在受控状态。本次工程我监理单位共发出监理工作联系单8份，为工程过程管理提供依据。

本项目工程共分为支架组件土建、安装和电气设备安装两部分共为2单位工程优良率为100%，分部工程为7个优良率为100%，分项（检验批）工程45个，合格率为100%。

工程安装质量均符合标准要求，各项指标均符合设计规程要求。

本项目工程质量受到建设方行政主管部门的高度重视，多次进驻施工作业现场进行指导工作，对工程质量的保证起到一定的作用，同时建设单位淮安宏亚新能源开发有限公司各位领导对工程的监督管理对工程质量的保障起到一定作用。

4、工程部体质量评估

工程的质量管理工作是工程质量的保证。我们各建单位在业主单位的主持下，通过各方的共同努力，本项目工程顺利通过各方的验收，工程质量受各方的一致好评，作为监理单位感谢各方单位的努力工作，对我们工程质量的保证起到关键作用。

根据设计要求，本项目工程要求设备运营25年，目前各项质量标准均按设计实施，质量的保证同时也保证经济方面原效益。总体而言，工程的质量是满足规程要求，也符合建设单位的质量标准要求，在这里我们可以负责地说明，常州邹区蔬菜产业园20MWP光伏电站项目的经济效益可以满足使用要求，质量是有根本保证的。质量标准达到优良级标准。

5、工程管理的持续改进。

世界上万事万物都是多变的，没有绝对，只有相对。我们在进行工程建设过程中也是如此。质量工作也是不断进行改进，通过不断改进，从而提高我们的质量管理工作。

我们监理单位的工作原则是不断持续改进，提高我们的质量管理工作，通过大家的努力，我们的质量管理会更向上一个台阶。

常州正衡电力工程监理有限公司

常州邹区蔬菜产业园20MWP光伏电站项目监理项目部