上海诺特飞博燃烧设备有限公司1000kw分布式光伏发电项

质量评估报告

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

上海诺特飞博燃烧设备有限公司1000kw分布式光伏发电项

2022年04月

目    次

1  工程概况

2  质量评估范围

3  质量评估依据

4  施工过程质量控制

5  工程质量监理控制

6  工程质量评估

1　工程概况

1．1工程概况

# 本项目位于上海诺特飞博燃烧设备有限公司工厂厂房屋顶。本期容量为1000kw，计划与2022年04月并网投运，本项目为新建并网型屋面光伏电站。

1.2参建单位

建设单位：上海诺特飞博燃烧设备有限公司                       施工单位：玛巍机电设备【上海】有限公司

设计单位：同上                                                        监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

2　质量评估范围

1000kw光伏发电阵列区机电安装工程

3　质量评估依据

1《中华人民共和国建筑法》；

2《建设工程质量管理条例》；

3《中华人民共和国安全生产法》；

4《建设工程环境保护条例》；

5《建设工程安全生产管理条例》；

6《电力建设工程监理规范》（DL/T5434-2009）；

7《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013；

8《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.14-2002

9《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

10《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012

11《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 GB50148-2010

12《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012

13《建筑工程监理合同》

14设计图纸及相关技术文件

4　施工过程质量控制

在施工过程中，监理项目部认真审查核实施工项目部开工前报审的工程管理和技术资料，重点审查施工项目部现场项目管理机构设置是否满足工程要求，人员是否具备相应的资质，人员是否到岗到位；审查项目施工组织设计、质量保证体系、质量管理体系是否具备可操作性；审查相关专业的国家强制性标准条文执行计划是否在工程的全过程中得到具体的落实；施工方案和施工技术措施是否有针对性和可行性。对进场的工程材料和设备进行现场检查，需要复试的材料有监理人员见证取样，与施工单位一起送检试验；对施工过程中的质量问题由监理人员先口头通知施工单位整改，没有按照要求整改的质量问题，通过《监理通知单》限期整改并自检合格后回复监理项目部检查闭环。在施工过程中业主项目部和监理项目部是认真履行各自的职责，对工程质量严格要求，特别注重事前的质量控制，有序地进行质量控制与质量管理。

5　工程质量监理控制

在整个施工过程中，监理项目部认真履行监理职责，制定监理规划和相关专业的监理细则，在监理工作中认真执行。对工程的具体部位进行检查，通过巡视检查、重点检查和旁站等质量检查方式进行全方位的检查。通过切合实际的检查手段和方式，有效地促进施工质量的提高。

在监理工作中，主要采取事前控制的技术措施。事前控制措施效果好，但是对监理人员要求高。在工程实施过程中，监理项目部除认真审核施工单位的措施和方案外，定期召开监理例会，根据施工单位下周的工作安排，提出施工质量和施工安全应注意的重点、施工的难点及与相关专业施工的协调配合，有力的保证了工程质量。

在施工过程中，注重质量的事中控制是不可忽视的一项重要措施。监理项目部应用看、量、吊、摸、靠、敲、照等监理手段，对工程的具体部位进行检查，通过巡视检查、重点检查和旁站等质量检查方式进行施工作业面上的检查。发现问题，现场要求施工单位立即整改，对质量控制起到了事半功倍的效果，把质量问题消灭在初发阶段，有效的保证了工程质量。

事后控制措施是一项补救措施。对施工单位在自检后报审验收的工程质量，监理项目部认真检查验收，对出现的质量问题，下发监理联系单和消缺整改单，要求施工单位整改。

在验收过程中，按照有关标准、规范和设计图纸的要求来评定检验批、分项工程、分部工程和单位工程的质量情况。

6　工程质量评估

机电安装工程的质量核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行，对工程质量严格进行检查、初检，并且对施工项目部报送的竣工资料认真进行了核查，对工程实物和资料上存在的问题和缺陷，提出限期整改要求，已通过整改复查。

依据工程质量评估依据，评估范围内的工程施工（除未完成项和消缺整改项），质量达到合同质量目标的要求，监理项目部对所评估的单位工程，根据分部工程质量等级评定、质量保证资料的审查、观感质量评定评估，工程的安全使用功能、重要使用功能及工程主要质量评定为合格。

常州正衡电力工程监理有限公司

上海诺特飞博燃烧设备有限公司1000kw分布式光伏发电项

20122 年 04 月