梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目 工程

工程质量评估评估报告

（土建部分）

批准：

审核：

编制：

常州正衡电力工程监理有限公司

2024年 7月

目  录

一、工程概况	2

二、参建单位：	2

三、质量评估范围	2

四、质量评估依据	3

五、施工过程质量控制综述	3

六、工程质量监理控制概述	4

七、检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况	6

八、工程质量评估结论	9

# 一、工程概况

本工程为梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能电站，位于梅州市综合保税区内，场地西侧为空地，东侧、北侧及南侧为市政规划道路。场址中心位置坐标为东经115.987251、北纬度24.003119.海拔高度约107.5米。占地22179平米。

本项目储能直流侧由10.031MW+1套9.195MWh电池仓组成，采用20套5MW的PCS升压成套

设备接至35KV ,容量为100MW-200MWh。新建一坐110KV变电站，110KV配电装制采用单母线接线。采用电缆出线一回路，由梅州综合保税区储能项目升压站，采用单回线路接入220KV畲江站，形成单回综合保税区储能项目-畲江站110KV线路。设置1回路主变进线，安装盘台100KVA有调压变压器。

# 参建单位：

# 勘察单位：广州市建邦地质勘察技术有限公司
设计单位：中国轻工业广州工程有限公司
建设单位：梅州市睿储新能有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位：中国电建集团贵州工程有限公司

三、质量评估范围

根据合同约定条款，我公司承担本项目以下工程施工全过程质量控制工作：升压站基础土建部分

- 场平工程；

- 定位放线；

- 电气楼土方开挖施工；

- 基槽处理及验收；

- 模板安装；

- 垫层浇砼；

- 钢筋加工及绑扎；

- 基础承台浇砼施工；

- 回填土；

# 四、质量评估依据

根据工程监理合同承担本项目的工程监理工作。依据国家现行法律法规及地方法律法规、国家电网公司及其他相关单位制定的电站施工规范的要求，对本电站施工质量进行评估。

评估规范、条文为：

1）《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》

2）《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2021

- 3）《建设工程委托监理合同》

4）《电力工程建设监理规范》电力行业标准DL/T5434-2021

5）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

6）《砌体结构通用规范》GB55007-2021

7）《混凝土结构通用规范》GB55008-2021

8）《钢结构通用规范》GB55006-2021

9）《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

10）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

11）《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022

12）《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022

13）《工程测量通用规范》GB55002-2021

14）《建筑防火通用规范》GB55037-2022

15）施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集

16）设计交底会议纪要、设计变更文件、建设单位提出的工程变更文件

# 五、施工过程质量控制综述

项目监理部对工程质量的监控是严格按照创优工程标准实施严要求，力求精品的质量目标进行控制的。在具体工作过程中，监理部工作人员严格以“公正、独立、自主地，严格监理服务”的原则开展监理工作，并按《监理规划》与《监理实施细则》，《监理工作制度》履行自己的工作职责，认真执行施工前查验原材料出厂合格证、质量证明书、质量体系认证、安全生产许可证及见证取样送检实验（检验）的质量控制制度。

施工中严把各种检验手续、方法、制度，施工后严格验收制度，认真检查施工单位的资质、项目经理资格与承包本工程项目是否相符，并对施工单位组织设计、各专业施工方案分部和重要分项工作技术措施的审核，发现问题及时要求施工单位整改。对施工单位报送的主要材料、构配件及供货商和检测试验单位的资质进行审查，并进场材料质量证明资料和实物外观质量进行检查，检验合格后方可用于工程施工。

监理人员通过现场巡视、旁站监理和工序验收相结合的方法，并召开工地例会处理和协调施工中的问题。对每个分项工程、分部工程、隐蔽工程、原材料进场都留有影像资料。

# 六、工程质量监理控制概述

项目监理机构在施工过程中，严格执行国家的有关法律、法规、强制性标准、强制性条文和设计文件，严格执行工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度等；采取巡视、旁站、平行检查等监督方式，发现问题及时以“口头”或“书面”的形式向施工单位指正且跟踪整改全过程；每周主持召开“工程监理例会”，协调、落实工程中所存在的问题。监理具体控制如下：

1、进度控制

以项目建设进度目标和合同工期为依据，实施进度控制。

①、审批和检查施工进度的落实情况（周进度、总进度），结合实际，提出意见，并督促其修改和执行，确保季节性施工规范要求。

②、通过日常协调和周例会，检查进度，分析原因，适时纠偏，调整计划，监督落实；

③、帮助施工单位查找和分析影响进度的原因，监督施工单位按建设单位要求的工程进度计划实施，监督施工单位有针对性因不同天气施工制订改善措施。

2、 质量控制：按照《建设工程质量管理条例》，一切服从质量需要。

（1）、施工前质量的预控

①、施工单位资质、技术责任制度、工程管理人员组成及上岗资格、特殊工种人员上岗资格、技术交底管理制度（技术交底、公司级交底、工地级交底、班组级交底），质量管理体系的落实。

②、施工组织设计及专项施工方案的审查及提出切合本工程实际的建设性意见。

③、现场施工准备的质量控制（含人员、材料、设备、检测检验实验室、仪器、临建设施、临电设施、机具、机械）。

④、组织监理人员认真审阅施工图纸等设计文件，搜集施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等。同时，督促承包单位认真做好审核及图纸核对工作，对于图纸上所存在的问题，要求承包单位以书面的形式提出，在设计单位以书面形式进行解释或确认后方准许施工。

（2）、施工过程质量控制

在施工全过程，监理按检验程序严把质量关；

①、把好工程材料质量检验关，签证材料报验单，杜绝不合格品用于工程。

②、对重要分部工程，严格把关，通过验收，指令性文件、旁站等措施进行监理。

③、把好施工过程的质量检查验收关，监理采取旁站、巡查和抽检相结合的方式，从工序、分项和隐蔽检查等基础抓起，发现质量问题、及时指出、督促施工单位整改，本着“严格控制检验批质量，以确保分项工程质量；严格控制分项工程质量，以确保分部工程质量；严格控制分部工程质量，以确保单位工程质量”的程序进行质量控制。

3、安全文明施工

项目监理部自始至终十分重视安全生产及文明施工，以“安全第一、预防为主”的方针，针对现场安全文明方面的不良苗头及时督促整改。特别强调运输安全、吊装作业安全，外脚手架及承重支架安全，规范施工机械操作及施工用电安全。在基础土方深挖施工过程中，通过全体工程管理人员的努力，没有发生一起施工安全事故。

# 七、检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况

任何一检验批工程完工后，都要进行质量检查，验收检查在项目部内部，分两级进行，“施工自检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督；“复检”和“抽检”由项目经理部实施。

分项工程由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。分项工程的验收在检验批的基础上进行。

分部工程由监理工程师组织施工单位项目、技术、质量负责人等进行验收。

单位工程完工后，项目部及时自行组织检查评定，并及时向业主上报单位工程验收报告。业主根据上报的单位工程验收报告，组织施工、设计、监理进行单位工程验收和单位工程观感质量评定。

土建工程验收统计；

- 升压站定位放线施工；

- 升压站土方开挖施工；

- 升压站地基验槽；

- 模板制作及安装；

- 基础承台垫层浇砼施工；

- 基础承台钢筋加工及绑扎施工；

对升压站基础分项、分部工程的检查验收评价；合格100%。

# 八、工程质量评估结论

单位分项工程质量的核查评估工作均在施工项目部自行检查评定合格的基础上进行，施工项目部及时向监理项目部提交《工程报验申请表》，总监理工程师收到工程报验申请后，组织专业监理工程师对工程质量严格进行检查、初检，并且对施工项目部报送的工程资料认真进行核查，对工程实物和资料上存在的问题，提出限期整改要求、通过整改复查得出以下结论：

1各分部的各种工程质量控制资料齐全、有效，符合要求。

2各分部安全和功能检验资料核查齐全，各主要使用功能抽查合格。

3感观质量评价：良好。

4质量评估结论：合格。

梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目监项目部

日期；