**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目 编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候： 2015-2-2-5~5℃ 晴 | 施工地点：克朗沟变电站 |
| 旁站监理的部位或工序： 电缆交接试验（1号杆塔→克朗沟变电站） |
| 旁站监理开始时间： 13:45 | 旁站监理结束时间： 14:30 |
| 施工情况：1.测试人员3名2.安全员1名，已就位；3.测试仪器：直流高压发生器、电抗器、放电棒等； |
| 监理情况：1.测试前已进行安全交底；2.测试仪器均有接地保护；3.测试过程中无安全事件发生；4.测试结果满足要求。 |
| 发现问题：  |
| 处理意见；  |
| 备注：（包括处理结果）： |
| 承包单位：沈阳电业局电气安装公司质检员（签字）： 日 期： 年 月 日 | 项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份.