旁站监理记录表

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目  编号：  03

| 日期及气候： 2014-11-22 晴 | 工程地点：三松礼品厂屋顶 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：屋面桥架安装 |  |
| 旁站监理开始时间： 14:30 | 旁站监理结束时间： 16：30 |
| 施工情况：先确认屋面桥架安装内部电缆外观检查，再观察电缆没有扭曲、缠绕、打结 |  |
| 监理情况： 监理现场进行旁站，检查结果如下： - 屋面桥架内光伏线外观检查合格 2.光伏线在桥架中没有扭曲、缠绕、打结现象。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： 无 |  |
| 承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |