旁站监理记录表

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目  编号：  01

| 日期及气候： 2014-11-07 晴 | 工程地点：聚诚创业园 |
| --- | --- |
| 旁站监理的部位或工序：屋面桥架安装 |  |
| 旁站监理开始时间： 09:00 | 旁站监理结束时间： 11：00 |
| 施工情况：先确认组件外包装完好，取下附在包装盒外面的条形码文件，再观打开箱子查看光伏组件框架有没有变形、玻璃面板有没有破裂、组件是否完整。 |  |
| 监理情况： 监理现场进行旁站，检查结果如下： - 光伏组件外观检查合格。 2.组件内部硅片没有发现破片的现象。 |  |
| 发现问题： 无 |  |
| 处理意见： |  |
| 备注： 无 |  |
| 承包单位： 项目经理部： 质检员（签字）： 年 月 日 | 监理单位： 项目监理机构： 旁站监理人员（签字）： 年 月 日 |